OOOOO公司新建廠房工程案

工程進度管制(收工)會議紀錄

一、會議主席：

二、時    間：115年  月  日 (星期  )	  會議地點：

三、參加人員：           共  位；         共  位。

| 項次 | 歷次討論建議事項 | 執行單位 | 執行情況 | 預計完成期限 | 列管單位建議 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 | 請提供相關管、線材備料所需時間。 | 統晟 | 1.接地系統預計 進場。 | 02/21 | 前僅銅棒進場餘賡續 管制 |
|  |  |  | 2.其他管/線材待相關圖面 管辦及規範確認。 | - | 賡續 管辦 |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 | 如有假日加班施工需求，須於每週三前提供施工人員、機具及相關合格證等資料。 | 統晟 | 遵照辦理。 | - | 已結案 |
| 5 | 主變壓器區接地T25須預留2-1/C 250mm PVC接地線，經由69KV電纜支架，引接到既設69KV變電站接地網，請澄清銜接處施工界面為何單位負責施作? | 統晟 | 本公司已於11月18日召開會議完成討論，由天美時預留管路銜接。 | - | 已結案 |
| 6 | 接地導線之預留出線在圖示位置。凡接地導線之預留出線通過混凝土或地板者，須設套管及止水設施。 | 統晟 | 依圖面遵照辦理。 | - | 已結案 |
| 7 | 施工、品質及職安計畫是否已送審?並提供每日施工日誌。 | 統晟 | 1.相關計劃書已提送。 2.每日施工日誌我司配合 並遵照辦理。 | - | 已結案 |
| 8 | 動火作業(氧氣乙炔切割、電焊等焊工)由具備相關證照人員才可執行。 | 統晟 | 遵照辦理。 | - | 已結案 |

四、討論事項情況如後：

| 項次 | 本次討論建議事項 | 執行單位 | 執行情況 | 預計完成期限 | 列管單位建議 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 請於材料進場前先將資料逕送本公司專案審核後，並辦理自主檢查，俟合格後提出查驗。 | 統晟 | 遵照辦理。 | - |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 | 因相關施工設計圖尚未核定，導致下訂採購相關施工材料窒礙。 | 上品王 |  |  |  |

五、臨時動議：

| 項次 | 討論建議事項 | 執行單位 | 執行情況 | 預計完成期限 | 列管單位建議 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 無 |  |  |  |  |

OOOOO新建廠房與會人員簽到表

※與會人員注意事項：

1.會議中不得討論或揭露機密、密集資訊或敏感性事物。

2.若基於會議之目的，無法排除機密、密級資訊或敏感性事物，應立即改為保密會議，與會人員另簽具切結保密。

會議時間：115年2月  日

| 單位 | 級職 | 姓名 | 單位 | 級職 | 姓名 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 上品王食品公司 |  |  | 統晟營造 |  |  |